ESTANDAR DE TRABAJO

SJ NºEST-ELEC-MLP-Bbosch-02

Rev. agosto 2025

Inspección Banco de condensadores Mauro

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |

| Encargado de la actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Inspección a Ejecutar, chequear y/o completar, considerando los siguientes ítems, de los cuales presentaran observaciones, indicarlas en la planilla detallando el punto con todas sus referencias:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

Sala de control Banco de condensadores

| - Instructivo de operación de banco, se encuentra en la sala |  |
| --- | --- |
| - Limpieza al interior de sala |  |
| - Estatus iluminación interior sala control |  |
| - Estatus iluminación exterior de sala control |  |
| - Estatus iluminación de emergencia interior sala control |  |
| - Limpieza de gabinete de control |  |
| - Sistema de refrigeración se encuentra en buen estado |  |
| - Estado de controlador de factor de potencia |  |
| - Registrar la cantidad de etapas en funcionamiento |  |
| - Estatus relé sobre corriente banco 1 (abierto / cerrado) |  |
| - Estatus relé sobre corriente banco 2 (abierto / cerrado) |  |
| - Estatus relé sobre corriente banco 3 (abierto / cerrado) |  |
| - Estatus relé sobre corriente banco 4 (abierto / cerrado) |  |
| - Estatus relé sobre corriente banco 5 (abierto / cerrado) |  |
| - Registre corriente de operación relé sobre corriente banco 1 |  |
| - Registre corriente de operación relé sobre corriente banco 2 |  |
| - Registre corriente de operación relé sobre corriente banco 3 |  |
| - Registre corriente de operación relé sobre corriente banco 4 |  |
| - Registre corriente de operación relé sobre corriente banco 5 |  |
| - Estatus de UPS sala control |  |
| - Estatus de tablero de distribución de Corriente Alterna de Sala |  |

Banco de condensadores

| - El cerco perimetral cuenta con extintor |  |
| --- | --- |
| - Estatus de limpieza al interior del cerco perimetral |  |
| - Estatus de limpieza de aisladores y componentes |  |
| - Estatus de condensadores Banco etapa 1 |  |
| - Estatus de condensadores Banco etapa 2 |  |
| - Estatus de condensadores Banco etapa 3 |  |
| - Estatus de condensadores Banco etapa 4 |  |
| - Estatus de condensadores Banco etapa 5 |  |
| - Estatus de Transformadores de corriente Banco Etapa 1 |  |
| - Estatus de Transformadores de corriente Banco Etapa 2 |  |
| - Estatus de Transformadores de corriente Banco Etapa 3 |  |
| - Estatus de Transformadores de corriente Banco Etapa 4 |  |
| - Estatus de Transformadores de corriente Banco Etapa 5 |  |
| - Estatus de Transformadores de potencial Banco Etapa 1 |  |
| - Estatus de Transformadores de potencial Banco Etapa 2 |  |
| - Estatus de Transformadores de potencial Banco Etapa 3 |  |
| - Estatus de Transformadores de potencial Banco Etapa 4 |  |
| - Estatus de Transformadores de potencial Banco Etapa 5 |  |
| - Estado de los interruptores Power-Cooper etapa 1 |  |
| - Estado de los interruptores Power-Cooper etapa 2 |  |
| - Estado de los interruptores Power-Cooper etapa 3 |  |
| - Estado de los interruptores Power-Cooper etapa 4 |  |
| - Estado de los interruptores Power-Cooper etapa 5 |  |
| - Estado visual de los capacitores |  |
| - Signos de hinchazón o deformación de los capacitores |  |
| - Signos de filtración de aceite de los capacitores |  |
| - Estado de aisladores |  |
| - Estado de los inductores |  |
| - Estado de la puesta a tierra |  |
| - Estado de los conductores |  |
| - Signos de oxidación en la estructura |  |
| - Estado de seccionadora palanca 23kv |  |
| - Estado de cerco perimetral |  |
| - Estado de acceso al patio de condensadores |  |
| - Necesita desmalezado |  |

OBSERVACIONES

CONCIDERACIONES