ESTANDAR DE TRABAJO

SJ NºEST-ELEC-MLP-Bbosch-05

Rev. ABRIL 2024

Reconectador 23Kv

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Marca: | Modelo: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |

| Encargado de la actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - Acceso a reconectador |  |
| --- | --- |
| - Presencia de tensión 220 volts |  |
| - Verificar estado de postes |  |
| - Verificar estado de pintura de equipo y señales de corrosión |  |
| - Verificar limpieza en general de equipo |  |
| - Estado de tablero BT. |  |
| - Estado de aisladores |  |
| - Estado visual de Pararrayos |  |
| - Estado de desconectadores fusible |  |
| - Estado visual de las mufas |  |
| - Estado de crucetas y ferretería |  |
| - Estado de señaléticas de S/E. y reconectador |  |
| - Número de operaciones |  |
| - Estado visual de conductores |  |
| - Realizar desmalezamiento |  |
| - Verificar el aterrizado de Transformador |  |
| - Verificar el aterrizado de Pararrayos |  |
| - Tablero de reconectador |  |
| - Bajar ajustes y eventos |  |
| - Fecha instalación batería |  |
| - Tensión batería. |  |
| - Estado de canalizaciones |  |

Observaciones

Consideraciones