ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MLP-Bbosch-09

Rev. ABRIL 2024

Inspección Parrón de Maniobra 23kV

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |

| Encargado de la actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - El acceso al parrón es el adecuado |  |
| --- | --- |
| - Vigas y crucetas se aprecian normal |  |
| - Verificar estado de los postes |  |
| - Verificar estado aisladores disco |  |
| - Verificar estado aisladores pedestal ó espiga |  |
| - Verificar estado enmalle |  |
| - Presencia de tensión |  |
| - Verificar cable de guarda |  |
| - Estado visual pararrayos |  |
| - Estado visual de las mufas |  |
| - Estado visual conductores |  |
| - Iluminación parrón |  |
| - Conexión a tierra de la estructura y equipos |  |
| - Desconectadores fusibles se aprecian normal |  |
| - Desconectador cuchilla se aprecian normal |  |
| - Seccionador cuchilla se aprecian normal |  |
| - Reconectador GVR se aprecia normal |  |
| - Número de operaciones de GVR 1 |  |
| - Número de operaciones de GVR 2 |  |
| - Número de operaciones de GVR 3 |  |
| - Tablero Reconectador |  |
| - Verificar funcionamiento de Relé panacea |  |
| - Bajar ajuste y eventos de panacea |  |
| - Transformador potencial |  |
| - Tensión línea neutro de TP |  |
| - Tensión línea tierra de TP |  |
| - Tensión neutro tierra de TP |  |
| - Medir secuencia de fases de TP |  |
| - Transformador de control |  |
| - Tensión línea neutro de trafo control |  |
| - Tensión línea tierra de trafo control |  |
| - Tensión neutro tierra de trafo control |  |
| - Medir secuencia de fases de trafo control |  |
| - Verificar estado de las balizas (energizado / operando) |  |
| - Estado de las canalizaciones |  |
| - Identificación de parrón. |  |
| - Realizar termografías puntos de conexión y techo |  |
| - Estado estructural de plataforma de operación |  |
| - Plataforma de operación se encuentra fija y afianzada |  |

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES