Inspección y Pruebas Generadores

EST-ELEC-INSP-MLP-Bboch-03

Rev. sept 2025

Inspección Semanal Grupos Generadores

| Pruebas Grupo Generadores Principales y auxiliares Tranque el Mauro |  |
| --- | --- |
| Cantidad de equipos: | Fecha: |
| Horario de prueba: | Nombre parque generación: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |
| N° OT: |  |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada / SI / NO (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| Grupo generador tag ##tag## | Voltaje batería |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nivel de Diesel (%) |  |
|  | Temperatura de aceite (C°) |  |
|  | Temperatura de Refrigerante (C°) |  |
|  | Revisar fugas de aceite |  |
|  | Revisar fugas de refrigerante |  |
|  | Revisar fugas de Diesel |  |
|  | Voltaje |  |
|  | Potencia |  |
|  | Horómetro actual |  |
|  | Horómetro después de la prueba |  |
|  | Energía actual (KWH) |  |
|  | Energía después de la prueba (KWH) |  |
|  | Arranques |  |
|  | Nivel de agua |  |
|  | Aseo General |  |
|  | Luces piloto |  |
|  | Puertas de sala |  |
|  | Acceso a equipo |  |
|  | Sistema de iluminación |  |
|  | Iluminación de emergencia |  |
|  | Presencia de tensión de control |  |
|  | Verificar interruptores de calefactores |  |
|  | Tensión de cargador o mantenedor de batería |  |
|  | Corriente de cargador de batería |  |
|  | Extintores señalados |  |
|  | Fecha vencimiento extintor |  |
|  | Corriente fase A |  |
|  | Corriente fase B |  |
|  | Corriente fase C |  |

| REGISTRO OPERACIONAL EN TERRENO GENERADORES DE RESPALDO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción de la Actividad por parte del Ejecutor |  |  |  |
| Versión 1 |  |  |  |
| Ítem | Paso a Paso en Terreno prueba de Generadores de respaldo |  | Si / No |
| 1 | Se realiza documentación para realizar prueba de generadores |  |  |
| 2 | Verificar la presencia de alarmas en equipo antes de prueba |  |  |
| 3 | Verificar nivel de estanque de petróleo y filtraciones |  |  |
| 4 | Verificar nivel de agua y filtraciones |  |  |
| 5 | Toma de datos antes de realizar las pruebas |  |  |
| 6 | Dar aviso de inicio de pruebas con sala N°1 (solo en estación drenes y S/E principal) |  |  |
| 7 | Verificar inicio de partida de generadores |  |  |
| 8 | Tomar datos con generadores en servicio |  |  |
|  | Finalización de pruebas |  |  |
| 9 | Tomar datos al finalizar la prueba |  |  |
| 10 | Verificar si hay fugas de Diesel al término de la prueba |  |  |
| 11 | Verificar si hay fugas de aceite al término de la prueba |  |  |
| 12 | Verificar si hay fugas de refrigerante al término de la prueba |  |  |
| 13 | Verificar en paneles de control si queda alarmas en el equipo |  |  |
| 14 | Verificar en sala eléctrica si queda alguna alarma en la TTA |  |  |
| 15 | Dar aviso a sala eléctrica N°1 las Novedades de las pruebas y el retiro del área |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |

CONSIDERACIONES: