ESTANDAR DE TRABAJO

SJ NºEST-ELEC-MLP-Bbosch-13

Rev. ABRIL 2024

Inspección Switchgear 23 kV

| TAG equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| N° Serie: | Marca: |
| Tensión: |  |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |

| Encargado de la actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Inspección a Ejecutar, chequear y/o completar, considerando los siguientes ítems, de los cuales presentaran observaciones, indicarlas en la planilla detallando el punto con todas sus referencias:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - Luces pilotos encendidas |  |
| --- | --- |
| - Amperímetros análogos funcionando |  |
| - Verificar funcionamiento de selector de amperímetros. |  |
| - Verificar funcionamiento de voltímetros. |  |
| - Verificar funcionamiento de selector de voltímetros. |  |
| - Relé de bloqueo 86 (bandera negra) |  |
| - Selector Local Remoto (Local) |  |
| - Carga de resortes (amarillo) |  |
| - Realizar descarga de ajustes y eventos de Multilin. |  |
| - Panel de alarmas funcionando, poner en Test. |  |
| - Interruptores de control (cerrados). |  |
| - Verificar Limpieza de los equipos |  |
| - Estado de los conductores de control |  |
| - Esta operativa manivela extracción de carros |  |
| - Revisar barra para cierre manual carros. |  |
| - Existencia de planos de cubículo. |  |
| - Horómetro y operaciones carro Interruptor |  |

OBSERVACIONES

CONSIDERACIONES