ESTANDAR DE TRABAJO

SJ N.º EST-ELEC-INSP-MLP-Bbosch-16

Rev. ABRIL 2024

Inspección Grupo Generador

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación equipo: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Potencia: |  |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - Filtro de aire de sala. |  |
| --- | --- |
| - Filtro aire. |  |
| - Tensión de cargador de baterías. |  |
| - Corriente cargador de baterías. |  |
| - Horómetro. |  |
| - Nivel Estanque petróleo. |  |
| - Energía. |  |
| - Interruptores de control cerrados. |  |
| - Verificar presencia de tensión de control. |  |
| - Estado de luces pilotos. |  |
| - Filtraciones de petróleo. |  |
| - Filtraciones de agua. |  |
| - Nivel de Agua. |  |
| - Verificar Tº de aceite |  |
| - Verificar Interruptor de calefactores cerrados |  |
| - Verificación de puesta a tierra de GG. |  |
| - Verificar limpieza de Pisos. |  |
| - Aseo general |  |
| - Sistema de iluminación normal. |  |
| - Sistema de iluminación de emergencia. |  |
| - Sistema de detección de incendia. |  |
| - Extintores señalizados |  |
| - Tableros señalizados. |  |
| - Estanques en buenas condiciones |  |
| - Equipos adecuados para emergencia. |  |
| - Procedimientos para impacto ambiental |  |
| - Accesos a sala libres se obstrucción |  |
| - Puertas de sala en buenas condiciones (cerradas) |  |
| - Planos de equipo en terreno. |  |
| - Estado de tablero de transferencia |  |

OBSERVACIONES

CONSIDERACIONES