ESTANDAR DE TRABAJO

EST-ELEC-MLP-Bbosch-24

Rev. ABRIL 2024

Inspección Semanal Grupo Generadores

| Nombre Parque de generación: |  |
| --- | --- |
| Cantidad de equipos: | Fecha: |
| Horario de prueba: | Horario termino pruebas: |
| Potencia total del Parque: | OT: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |

| Encargado de la actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada / SI / NO (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| TAG | - Equipo se encuentra bloqueado (verificar motivo) |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Estado de Filtro de aire de sala. |  |
|  | - Estado de Filtro de aire de equipo. |  |
|  | - Tensión cargador de baterías. |  |
|  | - Nivel Estanque petróleo. |  |
|  | - Estado de luces pilotos. |  |
|  | - Filtraciones de petróleo. |  |
|  | - Filtraciones de agua. |  |
|  | - Nivel de Agua. |  |
|  | - Verificar Tº de aceite |  |
|  | - Verificación de puesta a tierra de GG. |  |
|  | - Verificar limpieza y estado de Pisos. |  |
|  | - Aseo general |  |
|  | - Sistema de iluminación interior. |  |
|  | - Sistema de iluminación de emergencia. |  |
|  | - Sistema de detección de incendio. |  |
|  | - Extintores vigentes |  |
|  | - Tableros señalizados. |  |
|  | - Equipos básico contención de derrames (Pala de bronce, absorbente, balde plástico, arena) |  |
|  | - Accesos a sala libres de obstrucción |  |
|  | - Puertas de sala en buenas condiciones (permiten el ingreso seguro) |  |
|  | - Verificar presencia de alarmas en equipos antes de prueba |  |
|  | - Verificar tensión de GG 400/231 V, (Durante operación) |  |
|  | - Verificar presencia de alarmas en equipos después de prueba |  |
|  | - OBSERVACIONES |  |

OBSERVACIONES:

GALERIA FOTOGRAFICA