ESTANDAR DE TRABAJO

SJ NºEST-ELEC-MLP-Bbosch-25

Rev. 1 julio 2024

Inspección Filtro Armónico STATCOM

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia

| TAG: -740-CB-5015 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Interruptor -QS2 |  |
| Detalle: |  |
| - Aisladores |  |
| - Puesta a tierra |  |
| - Registrar presión SF6 |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: -740-RD-5017-L1 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Resistor -RA1.L1 |  |
| Detalle: |  |
| - Aislador pedestal (4 und) |  |
| - Aislador unión a tierra (3 und) |  |
| - Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
| - Limpieza |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: -740-RD-5017-L2 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Resistor -RA1.L2 |  |
| Detalle: |  |
| - Aislador pedestal (4 und) |  |
| - Aislador unión a tierra (3 und) |  |
| - Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
| - Limpieza |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: 740-RD-5017-L3 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Resistor -RA1.L3 |  |
| Detalle: |  |
| - Aislador pedestal (4 und) |  |
| - Aislador unión a tierra (3 und) |  |
| - Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
| - Limpieza |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: -740-XC-5019-L1 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Condensador L1 |  |
| Detalle: |  |
| - Aisladores de conexión |  |
| - Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
| - Mancha de aceite |  |
| - Limpieza |  |
| - Deformación de condensador (Hinchado) |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: -740-XC-5019-L2 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Condensador L2 |  |
| Detalle: |  |
| - Aisladores de conexión |  |
| - Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
| - Mancha de aceite |  |
| - Limpieza |  |
| - Deformación de condensador (Hinchado) |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: -740-XC-5019-L3 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Condensador L3 |  |
| Detalle: |  |
| - Aisladores de conexión |  |
| - Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
| - Mancha de aceite |  |
| - Limpieza |  |
| - Deformación de condensador (Hinchado) |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: -741-RD-5018-L1 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Resistor RA2,L1 |  |
| Detalle: |  |
| - Aislador pedestal (4 und) |  |
| - Aislador entrada |  |
| - Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
| - Decoloración barra unión de conexión por exceso T° |  |
| - Aislador de salida |  |
| - Limpieza |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: -741-RD-5018-L2 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Resistor RA2,L2 |  |
| Detalle: |  |
| - Aislador pedestal (4 und) |  |
| - Aislador entrada |  |
| - Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
| - Decoloración barra unión de conexión por exceso T° |  |
| - Aislador de salida |  |
| - Limpieza |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: -741-RD-5018-L3 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Resistor RA2,L3 |  |
| Detalle: |  |
| - Aislador pedestal (4 und) |  |
| - Aislador entrada |  |
| - Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
| - Decoloración barra unión de conexión por exceso T° |  |
| - Aislador de salida |  |
| - Limpieza |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: -741-XL-5001-L1L2 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Inductor L1 |  |
| Detalle: |  |
| - Aislador pedestal (4 und) |  |
| - Aislador entrada |  |
| - Aislador de salida |  |
| - Limpieza |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: -741-XL-5001-L2L3 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Inductor L2 |  |
| Detalle: |  |
| - Aislador pedestal (4 und) |  |
| - Aislador entrada |  |
| - Aislador de salida |  |
| - Limpieza |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: -741-XL-5001-L3L1 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Inductor L3 |  |
| Detalle: |  |
| - Aislador pedestal (4 und) |  |
| - Aislador entrada |  |
| - Aislador de salida |  |
| - Limpieza |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: NO TIENE |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Barra Línea 1 |  |
| Detalle: |  |
| - Decoloración por exceso T° en terminales |  |
| - Aisladores |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: NO TIENE |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Barra Línea 2 |  |
| Detalle: |  |
| - Decoloración por exceso T° en terminales |  |
| - Aisladores |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: NO TIENE |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Barra Línea 3 |  |
| Detalle: |  |
| - Decoloración por exceso T° en terminales |  |
| - Aisladores |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: NO TIENE |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: TC L1 |  |
| Detalle: |  |
| - Decoloración por exceso T° en terminales |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: NO TIENE |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: TC L2 |  |
| Detalle: |  |
| - Decoloración por exceso T° en terminales |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: NO TIENE |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: TC L3 |  |
| Detalle: |  |
| - Decoloración por exceso T° en terminales |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: NO TIENE |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Puerta acceso K2H |  |
| Detalle: |  |
| - Chapa de acceso con llave |  |
| - Señalética |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

| TAG: NO TIENE |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: Puerta acceso K3H |  |
| Detalle: |  |
| - Chapa de acceso con llave |  |
| - Señalética |  |
| - Puesta a tierra |  |
| Observaciones: |  |

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO