ESTANDAR DE TRABAJO

EST-ELEC-INSP-MLP-Bbosch-30

Rev. octubre 2024

Inspección Sala Eléctrica 740-ER-5002

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación equipo: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN:

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 740-LP-5001 | Tablero Alumbrado | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 740-DP-5001 | Tablero Distribución BT | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 740-DP-5301 | Tablero Distribución BT | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 740-DP-5101 | Tablero Distribución BT | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 740-DP-5202 | Tablero Distribución BT | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 740-JP-1302 | Tablero Distribución sin respaldo UPS | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 740-LP-5001-C01 | Tablero control alumbrado | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 740-UP-1300 | Tablero UPS instrumentación | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 740-JP-1301 | Tablero Distribución BT | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |

OBSERVACIONES

GALERIA FOTOGRAFICA