ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-INSP-MLP-Bbosch-31.

Rev. octubre 2024

Ficha inspección de generadores

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Potencia: | Horómetro inicial: |
| Marca: | Horómetro final: |
| Modelo: | KW inicial: |
| Nivel de combustible: | KW final: |
| Fecha ultimo mtto eléctrico: | Fecha ultimo mtto mecánico: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |

| Encargado de la actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
|  | Fecha de recepción: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |
|  | Fecha de recepción: |

"Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada / SI / NO (Indicar motivos en observaciones)".

| MOTOR | CHECK LIST INSPECCIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- |
|  | FILTROS DE AIRE |  |
|  | FILTROS DE COMBUSTIBLE |  |
|  | FILTROS DE ACEITE |  |
|  | FILTROS DE REFRIGERANTE |  |
|  | FILTROS DE RACOR |  |
|  | FILTROS DE SALA |  |
|  | PANEL Y ASPA |  |
|  | NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR |  |
|  | FUGAS DE ACEITE |  |
|  | PERDIDAS DE COMBUSTIBLE |  |
|  | TURBO |  |
|  | DUCTOS DE ADMISIÓN Y ESCAPE |  |
|  | CORREAS-POLEAS-TENSORES |  |
|  | NIVEL DE REFRIGERANTE |  |
|  | FUGAS DE REFRIGERANTE |  |
|  | BOMBA DE REFRIGERANTE |  |
|  | BOMBA DE COMBUSTIBLE |  |
|  | NIVEL DE COMBUSTIBLE |  |
|  | ALTERNADOR DE MOTOR |  |
|  | CONEXIÓN A TIERRA DEL MOTOR |  |

|  | CHECK LIST INSPECCIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| TTA | DAÑOS FÍSICOS |  |
|  | CONDUCTORES Y CONEXIONES |  |
|  | FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTORES |  |
|  | VERIFICACIÓN DE PROTECCIONES |  |
|  | FILTRACIONES EN GABINETE |  |
|  | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |
|  | TTA QUEDA EN AUTOMÁTICO |  |

|  | CHECK LIST INSPECCIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| SIST. ELÉCTRICO | BATERÍAS |  |
|  | MANTENEDOR DE BATERÍAS |  |
|  | SENSOR DE ACEITE |  |
|  | SENSOR DE REFRIGERANTE |  |
|  | SENSOR ATMOSFERICO |  |
|  | SENSOR DE TEMPERATURA |  |
|  | SISTEMA DE ARRANQUE |  |
|  | CORTA CORRIENTE |  |
|  | PARADA DE EMERGENCIA |  |
|  | CANALIZACIÓN DE CABLES |  |
|  | CONEXIÓN A TIERRA |  |
|  | BREAKER PRINCIPAL |  |
|  | BREAKER SERVICIOS AUX |  |
|  | CONEXIÓN A TIERRA |  |
|  | PANEL DE INTRUMENTOS |  |

| PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO | CHECK LIST INSPECCIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- |
|  | TENSIÓN L-L(V) |  |
|  | TENSIÓN L-N (V) |  |
|  | FRECUENCIA (Hz) |  |
|  | RPM |  |
|  | P. ACEITE |  |
|  | T° ACEITE |  |
|  | T° REFRIGERANTE |  |
|  | T° GASES |  |
|  | VOLTAJE DC (v) |  |
|  | POTENCIA Kw |  |
|  | CORRIENTE L1-L2-L3 (a) |  |

| SEGURIDAD | CHECK LIST INSPECCIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- |
|  | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
|  | ESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS |  |
|  | VENCIMIENTO EXTINTOR |  |
|  | SEÑALETICA SEGURIDAD |  |
|  | PROCEDIMINETO IMPACTO AMBIENTAL |  |
|  | PLANOS DE EQUIPO EN TERRENO |  |

|  | CHECK LIST INSPECCIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| ESTRUCTURA | ESTADO DE PUERTAS |  |
|  | TUBO DE ESCAPE |  |
|  | ESTADO DE CHASIS (fisuras y anclaje) |  |
|  | ACCESOS A SALA LIBRE DE OBSTRUCCION |  |
|  | SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR |  |
|  | SISTEMA DE ILUMINACION EMERGENCIA |  |
|  | ASEO GENERAL |  |

Observaciones:

Registro fotográfico