CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE GRUPO GENERADOR

Rev. FEBRERO 2025

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |

| Encargado de la actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

| - TIERRA DE PROTECCION DE GRUPOS ELECTROGENOS |  |
| --- | --- |
| - Todo grupo electrógeno debe tener tierra de protección visible, permanente, continua, efectiva y local. - Todo grupo electrógeno que se emplea en terreno debe ser aterrizado a la malla de puesta a tierra en el lugar de su instalación. - En el caso de no existir una conexión efectiva a tierra, se deberá instalar una barra de puesta a tierra de una longitud mínima de 1,5 metros - Fuera de esta zona, la malla puede generar en el punto de aterrizaje, un voltaje de tierra transferido. - Si el grupo electrógeno no tiene tierra de servicio, no podrá detectar fallas a tierra de algunos de los puntos de alimentación. |  |
| - Es visible y se mantiene en buen estado |  |
| - Esta correctamente instalada |  |
| - Es de las dimensiones adecuadas para el grupo electrógeno |  |
| - Esta fija sin riesgos de ser removida |  |
| Observaciones: |  |

| - INSPECCION Y ROTULADO DE GRUPOS ELECTROGENOS |  |
| --- | --- |
| - Todo grupo electrógeno y generador fijo debe ser inspeccionado previamente a su uso y debe estar rotulado para su identificación. - Todo grupo generador debe contar con especificaciones para su adecuado uso, ya sea placa de características para identificar las capacidades del equipo e instructivos de operación. |  |
| - Cuenta con botón de emergencia para apertura del interruptor principal y detención de generador |  |
| - Dispone contención para retener sus fluidos en caso de derrame |  |
| - Cuenta con una placa de identificación con las características del equipo |  |
| - Cuenta con un adecuado cableado tanto en control y fuerza |  |
| - Cuenta con sus mantenimientos al día tanto en horas de uso o por años |  |
| - Cuenta con algún tipo de protección eléctrica |  |
| - Cuenta con AVR para la regulación de tensiones en caso de ser usado con máquinas de variación de cargas (ej. Maquinas soldadoras) |  |
| - Equipo Tiene Letrero OSPA (Operación solo personal autorizado) |  |
| - El equipo tiene tablero de transferencia que permita identificar las sobre corrientes en caso de alguna falla |  |
| - Equipo tiene instructivo de uso en terreno |  |
| Observaciones: |  |

CONSIDERACIONES