ESTANDAR DE TRABAJO

EST-ELEC-INSP-MLP-Bbosch-35

Rev. 1 enero 2023

Inspección Banco de Condensadores Puerto Punta Chungo

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Tensión: | Frecuencia: |
| Corriente Max: | Clase: |
| N° Serie: | Año de Instalación: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Inspección a Ejecutar, chequear y/o completar, considerando los siguientes ítems, de los cuales presentaran observaciones, indicarlas en la planilla detallando el punto con todas sus referencias:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - Manual de operación de banco, se encuentra en la sala |  |
| --- | --- |
| - Limpieza al interior de Banco |  |
| - Estatus iluminación interior sala control |  |
| - Estatus iluminación exterior de sala control |  |
| - Limpieza de gabinete de control |  |
| - Sistema de refrigeración se encuentra en buen estado |  |
| - Estado de controlador de factor de potencia |  |
| - Registrar la cantidad de etapas en funcionamiento |  |
| - Estado de fusibles |  |
| - Estado de protecciones |  |
| - Registre Tensión Fase-Neutro |  |
| - Registre Tensión entre Fases |  |
| - Registre corriente de línea |  |
| - Registre Potencia Aparente |  |
| - Registre Potencia Activa |  |
| - Registre Factor de Potencia |  |
| - Evidencias de calentamiento en conductores o conexiones |  |
| - Señaléticas en gabinetes |  |

OBSERVACIONES GENERALES:

GALERIA FOTOGRAFICA: