ESTANDAR DE TRABAJO

EST-ELEC-MLP-Bbosch-37

Rev. MAYO 2025

Inspección cerco perimetral STATCOM

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |

| Encargado de la actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - Cerco perimetral se encuentra en buenas condiciones |  |
| --- | --- |
| - Cerco perimetral se encuentra señalizado |  |
| - Realizar desmalezado al interior del cerco y contorno |  |
| - Cerco perimetral se encuentra aterrizado |  |
| - Portones de cerco perimetral se encuentran cerrados con candado |  |
| - Cerco perimetral se encuentra libre de oxido |  |
| - Cerco perimetral se encuentra con alumbrado en su perímetro |  |
| - Verificar estado de protección superior de cerco perimetral (alambres de púas) |  |
| - Verificar bisagras de portones |  |
| - Verificar estado de aldaba de portones |  |
| - Verificar fijación de malla de cerco perimetral |  |

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO