ESTANDAR DE TRABAJO

EST-ELEC-MLP-Bbosch-38

Rev. MAYO 2025

Inspección Proceso de carguío de combustible y equipos PPGG Piuquenes

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación equipo: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN:

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| Niveles de Petróleo en los Estanques del parque de generación. |  |
| --- | --- |
| Nivel de Petróleo Estanque principal N°1. (%) |  |
| Nivel de Petróleo Estanque principal N°2. (%) |  |
| Nivel de Petróleo Estanque Diarios Grupo Generador N°1. (%) |  |
| Nivel de Petróleo Estanque Diarios Grupo Generador N°2. (%) |  |
| Nivel de Petróleo Estanque Diarios Grupo Generador N°3. (%) |  |

| - Estanques se encuentran en buenas condiciones. |  |
| --- | --- |
| - Tuberías se encuentran en buenas condiciones. |  |
| - Válvulas exteriores presentan fuga (sin Fuga). |  |
| - Estructuras Exteriores de los TK presentan corrosión. |  |
| - Escaleras y pasarelas en buen estado. |  |
| - Sistema antiderrame se encuentra en buenas condiciones. |  |
| - Señalización visible y adecuada. |  |
| - No existen Materiales Inflamables en sector sin control. |  |
| - Extintores disponibles y con mantención al día. |  |
| Fecha de vencimiento extintor: |  |
| - Presencia de señales de fugas de petróleos en el piso o manchas en las bases tuberías. |  |
| - Verificar funcionamiento de bombas tk1 principal, tk2 Principal. (si aplica) y líneas de distribución. |  |
| - Verificar indicadores de nivel, presión y temperatura si existen. |  |
| - Verificar limpieza del entorno y ausencia de derrames. |  |
| - Existe un kit Antiderrame En el sector. |  |
| - Accesos Libres de Obstrucción: Patio, Sala de Bombeo. |  |
| - Estado tableros eléctricos de llenado y vaciado de combustible. |  |
| - Plano de Equipos en terreno. |  |
| - Procedimiento Para Impacto Ambiental. |  |
| - Sistema Detección de Incendio |  |
| - Sistema de Iluminación de Emergencia. |  |
| - Sistema de Iluminación Normal. |  |
| - Estado General del parque Generación Piuquenes. |  |
| - Estado de Luces Piloto o Indicadoras de Nivel Combustible. |  |
| - Estado de kit de Emergencia en el sector. |  |
| - Señalización de seguridad visible y clara |  |

Observaciones:

Galería fotográfica: