ESTÁNDAR DE TRABAJO

SJ N º EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-01

Rev. JUNIO 2026

Mantención Control de GG MLP.

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| N° Serie: | Potencia: |
| Tensión: | Marca: |
| Horómetro: | Capacidad Interruptor Gral: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la mantención de este equipo Ejecutar, chequear y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

SI / NO / RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / BN: BUENO / ML: MALO (Indicar motivos en observaciones) / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

- Tablero de control

  - Realizar la revisión de los equipos de visualización			(	)

  - Realizar limpieza general						(	)

  - Verificar y realizar reapriete de conexiones				(	)

  - Revisión de estado de contactores y relés				(	)

  - Revisión de estado de protecciones (disyuntores y porta fusibles)		(	)

  - Verificar y realiza ordenamiento de cables				(	)

  - Realizar revisión de luces pilotos					(	)

- Grupo Generador

  - Registrar nivel de combustible						(	)

  - Registrar tensión de baterías						(	)

  - Registrar temperatura de Refrigerante					(	)

  - Calefactor se encuentra en buenas condiciones				(	)

  - Estado de filtro de aire						(	)

  - Limpieza general de baterías y bornes					(	)

  - Revisión de apriete de prensas en bornes				(	)

- House keeping general

  - Realizar limpieza general al interior del generador			(	)

  - Retirar residuos generados durante mantención				(	)

  - Verificar estado canalizaciones de fuerza				(	)

- Tareas al término de mantención

  - Chequeo de alarmas, posterior a energización				(	)

- Entorno

- Verificar estado de cerco perimetral				(	)

- Verificar señalética de seguridad en cerco o equipo			(	)

- Desmalezar y/o limpiar contorno del equipo				(	)

- Verificar existencia y estado de equipo de extinción de incendios	(	)

- Verificar estado de iluminación 					(	)

- Verificar conexión a tierra, reapretar si aplica			(	)

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones generales: