ESTÁNDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-02

Rev. JUNIO 2026

Mantención Control de GG Emergencia MLP.

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| N° Serie: | Potencia: |
| Tensión: | Marca: |
| Horómetro: |  |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la mantención de este equipo Ejecutar, chequear y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

SI / NO / RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / BN: BUENO / ML: MALO (Indicar motivos en observaciones) / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

- Tablero de control

  - Verificar tensión cero en tablero de control				(	)

  - Realizar limpieza general de tablero de control				(	)

  - Verificar y realizar reapriete de conexiones en tablero de control		(	)

  - Revisión de estado de contactores y relés en tablero de control		(	)

  - Revisión de estado de protecciones (disyuntores y porta fusibles)

  - en tablero de control							(	)

  - Revisión de estado y funcionamiento de parada de emergencia en

  - Tablero de control							(	)

  - Verificar y realiza ordenamiento de cables en tablero de control		(	)

- Tablero de fuerza de ventiladores

  - Verificar tensión cero en tablero de fuerza				(	)

  - Limpieza general de tablero de fuerza					(	)

  - Revisión de apriete de conexiones de tablero de fuerza			(	)

  - Revisión de estado de disyuntores, guarda motores y contactores		(	)

  - Verificar ordenamiento de cables en tablero de fuerza			(	)

- Baterías

  - Limpieza general de baterías y bornes					(	)

  - Revisión de apriete de prensas en bornes				(	)

  - Instalar protecciones metálicas sobre baterías 				(	)

- Estanque diario de combustible

  - Limpieza de bornes de sensor de nivel					(	)

  - Revisión de apriete de conexiones de sensor de nivel			(	)

  - dejar con acrílico de protección en sensor de nivel			(	)

  - Limpieza general de caja de paso al costado del estanque			(	)

  - Revisión de apriete de conexiones de la caja de paso			(	)

  - Revisión de ordenamiento de cables en la caja de paso			(	)

- House keeping general

  - Realizar limpieza general al interior del generador			(	)

  - Retirar residuos generados durante mantención				(	)

- Tareas al término de mantención

  - Desbloqueo y energización de interruptor principal intervenido		(	)

  - Chequeo de alarmas, posterior a energización				(	)

  - Coordinar con operador de sala eléctrica 1 las pruebas de

funcionamiento en generador intervenido				(	)

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones generales:

Consideraciones: