ESTÁNDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-05

Rev. JUNIO 2026

Mantención Tablero de BT MLP.

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Tensión: |  |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la mantención de este equipo Ejecutar, chequear y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

SI / NO / RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / BN: BUENO / ML: MALO (Indicar motivos en observaciones) / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

| ITEM | ACTIVIDAD | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cambiar luces indicadoras de presencia de tensión |  |  |
| 2 | Posee señalética presencia de energía u otra |  |  |
| 3 | Posee doble tapa |  |  |
| 4 | Indicar capacidad de protección principal |  |  |
| 5 | Existe plano unilineal |  |  |
| 6 | Están identificados los circuitos |  |  |
| 7 | Revisar empotrado e tablero |  |  |
| 8 | Posee chapa o aldaba para cerrar |  |  |
| 9 | Verificar presencia de oxido |  |  |
| 10 | Revisar sellos de tablero y realizar sellado de los que estén anormales |  |  |
| 11 | Realizar limpieza de tablero en su interior |  |  |
| 12 | Realizar reapriete de conexiones de barras |  |  |
| 13 | Realizar reapriete de conexiones de control |  |  |

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones generales:

Consideraciones: