ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-06

Rev. JUNIO 2026

Reconectador 23 kV

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Marca: | Modelo: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

- Acceso a reconectador.        						(	)

- Verificar presencia de tensión 220 volts.    	                                        	(	)

- Verificar estado de postes                                         		   		(	)

- Verificar estado de pintura de equipo y señales de corrosión		(	)

- Verificar limpieza en general de equipo.					(	)

- Realizar limpieza de tablero BT.	             				(	)

- Realizar limpieza y revisión de aisladores					(	)

- Realizar limpieza y revisión de Pararrayos.					(	)

- Realizar limpieza y revisión de desconectadores fusible.			(	)

- Realizar limpieza y revisión de mufas					(           )

- Realizar reapriete de crucetas y ferretería.					(	)

- Estado de señaléticas de S/E. y reconectador.				(	)

- Registrar número de operaciones	                          			(	)

- Revisar estado de conductores                       	 			(	)

- Realizar desmalezamiento.                                                      		(	)

- Verificar el aterrizado de Transformador					(	)

- Verificar el aterrizado de Pararrayos					(	)

- Realizar reapriete del control en control de Reconectador			(	)

- Realizar revisión de conectores de control					(	)

- Bajar ajustes y eventos.                                                                                   (           )

- Realizar medición y revisión de estado de baterías                                        (           )

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones generales:

Consideraciones: