ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-13

Rev. JUNIO 2026

Mantención Filtro Armónico Planta 23kV.

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Mantención de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / ML: MALO / BN: BUENO / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

- Realizar Limpieza y reapriete a desconectadores		(	) (	)

- Realizar Limpieza y reapriete puesta a tierra.	 	(	) (	)

- Realizar limpieza y reapriete a inductores.			(	) (	)

- Revisar estado de pintura de inductores		 	(	) (	)

- Realizar limpieza y reapriete de capacitores.	 	(	) (	)

- Revisar estado de pintura de capacitores.		 	(	) (	)

- Revisar fuga en los capacitores			 	(	) (	)

- Realizar limpieza y reapriete a resistores			(	) (	)

- Revisar estado de pintura de resistores		 	(	) (	)

- Realizar Limpieza y reapriete a aisladores 			(	) (	)

- Realizar limpieza de piso 					(	) (	)

| FILTRO DE ARMONICOS 740HF001 | Estado de componente |  | Se realizó Mantención |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bueno | Malo | Sí | No |
| 5ta Sintonía |  |  |  |  |
| 1. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF001-1XC1 |  |  |  |  |
| 2. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF001-1XL1 |  |  |  |  |
| b. 740HF001-1XL2 |  |  |  |  |
| c. 740HF001-1XL3 |  |  |  |  |
| 3. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF001-1XR1 |  |  |  |  |
| b. 740HF001-1XR2 |  |  |  |  |
| c. 740HF001-1XR3. |  |  |  |  |
| 9na Sintonía |  |  |  |  |
| 1. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF001-2XC1 |  |  |  |  |
| 2. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF001-2XL1. |  |  |  |  |
| b. 740HF001-2XL2. |  |  |  |  |
| c. 740HF001-2XL3. |  |  |  |  |
| 3. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF001-2XR1. |  |  |  |  |
| b. 740HF001-2XR2. |  |  |  |  |
| c. 740HF001-2XR3. |  |  |  |  |
| 11th Sintonía |  |  |  |  |
| 1. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF001-3C1 |  |  |  |  |
| b. 740HF001-3C2 |  |  |  |  |
| c. 740HF001-3C3 |  |  |  |  |
| 2. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF001-3L1 |  |  |  |  |
| b. 740HF001-3L2 |  |  |  |  |
| c. 740HF001-3L3 |  |  |  |  |
| 3. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF001-3 |  |  |  |  |

| FILTRO DE ARMONICOS 740HF002 | Estado de componente |  | Se realizó Mantención |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bueno | Malo | Sí | No |
| 5ta Sintonía |  |  |  |  |
| 4. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF002-1XC1 |  |  |  |  |
| 5. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF002-1XL1 |  |  |  |  |
| b. 740HF002-1XL2 |  |  |  |  |
| c. 740HF002-1XL3 |  |  |  |  |
| 6. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF002-1XR1 |  |  |  |  |
| b. 740HF002-1XR2 |  |  |  |  |
| c. 740HF002-1XR3. |  |  |  |  |
| 9na Sintonía |  |  |  |  |
| 4. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF002-2XC1 |  |  |  |  |
| 5. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF002-2XL1. |  |  |  |  |
| b. 740HF002-2XL2. |  |  |  |  |
| c. 740HF002-2XL3. |  |  |  |  |
| 6. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF002-2XR1. |  |  |  |  |
| b. 740HF002-2XR2. |  |  |  |  |
| c. 740HF002-2XR3. |  |  |  |  |
| 11th Sintonía |  |  |  |  |
| 4. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF002-3C1 |  |  |  |  |
| b. 740HF002-3C2 |  |  |  |  |
| c. 740HF002-3C3 |  |  |  |  |
| 5. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF002-3L1 |  |  |  |  |
| b. 740HF002-3L2 |  |  |  |  |
| c. 740HF002-3L3 |  |  |  |  |
| 6. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF002-3 |  |  |  |  |

| FILTRO DE ARMONICOS 740HF003 | Estado de componente |  | Se realizó Mantención |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bueno | Malo | Sí | No |
| 5ta Sintonía |  |  |  |  |
| 7. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF003-1-XC-A |  |  |  |  |
| b. 740HF003-1-XC-B |  |  |  |  |
| c. 740HF003-1-XC-C |  |  |  |  |
| 8. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF003-1XLA |  |  |  |  |
| b. 740HF003-1XLB |  |  |  |  |
| c. 740HF003-1XLC |  |  |  |  |
| 9. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF001-1-RD-A |  |  |  |  |
| b. 740HF001-1-RD-B |  |  |  |  |
| c. 740HF001-1-RD-C |  |  |  |  |
| 7th Sintonía |  |  |  |  |
| 1. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF003-2-XC-A |  |  |  |  |
| b. 740HF003-2-XC-B |  |  |  |  |
| c. 740HF003-2-XC-C |  |  |  |  |
| 2. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF003-2-XLA |  |  |  |  |
| b. 740HF003-2-XLB |  |  |  |  |
| c. 740HF003-2-XLC |  |  |  |  |
| 3. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF001-2-RD-A |  |  |  |  |
| b. 740HF001-2-RD-B |  |  |  |  |
| c. 740HF001-2-RD-C |  |  |  |  |
| 11th Sintonía |  |  |  |  |
| 1. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF003-3-XC-A |  |  |  |  |
| b. 740HF003-3-XC-B |  |  |  |  |
| c. 740HF003-3-XC-C |  |  |  |  |
| 2. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF003-3-XLA |  |  |  |  |
| b. 740HF003-3-XLB |  |  |  |  |
| c. 740HF003-3-XLC |  |  |  |  |
| 3. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| a. 740HF001-3-RD-A |  |  |  |  |
| b. 740HF001-3-RD-B |  |  |  |  |
| c. 740HF001-3-RD-C |  |  |  |  |

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones generales:

Consideraciones: