ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-14

Rev. JUNIO 2026

Mantención Filtro Armónico Puerto Punta Chungo

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Mantención de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / ML: MALO / BN: BUENO / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

- Realizar Limpieza y reapriete a desconectadores		(	) (	)

- Realizar Limpieza y reapriete puesta a tierra.	 	(	) (	)

- Realizar limpieza y reapriete a inductores.			(	) (	)

- Revisar estado de pintura de inductores		 	(	) (	)

- Realizar limpieza y reapriete de capacitores.	 	(	) (	)

- Revisar estado de pintura de capacitores.		 	(	) (	)

- Revisar fuga en los capacitores			 	(	) (	)

- Realizar limpieza y reapriete a resistores			(	) (	)

- Revisar estado de pintura de resistores		 	(	) (	)

- Realizar Limpieza y reapriete a aisladores 			(	) (	)

- Realizar limpieza de piso 					(	) (	)

| FILTRO DE ARMONICOS 560HF001 | Estado de componente |  | Se realizó Mantención |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bueno | Malo | Sí | No |
| 5ta Sintonía Etapa 0,4 MVAR |  |  |  |  |
| 1. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| a. 560HF001-1XCA |  |  |  |  |
| b. 560HF001-1XCB |  |  |  |  |
| c. 560HF001-1XCC |  |  |  |  |
| 2. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| a. 560HF001-1XLA |  |  |  |  |
| b. 560HF001-1XLB |  |  |  |  |
| c. 560HF001-1XLC |  |  |  |  |
| 3. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| a. 560HF001-1RDA |  |  |  |  |
| b. 560HF001-1RDB |  |  |  |  |
| c. 560HF001-1RDC |  |  |  |  |
| 5ta Sintonía Etapa 1 MVAR |  |  |  |  |
| 1. Unidades Capacitivas: |  |  |  |  |
| a. 560HF001-2XCA |  |  |  |  |
| b. 560HF001-2XCB |  |  |  |  |
| c. 560HF001-2XCC |  |  |  |  |
| 2. Unidades Inductivas: |  |  |  |  |
| a. 560HF001-2XLA |  |  |  |  |
| b. 560HF001-2XLB |  |  |  |  |
| c. 560HF001-2XLC |  |  |  |  |
| 3. Unidades Resistivas: |  |  |  |  |
| a. 560HF001-2RDA |  |  |  |  |
| b. 560HF001-2RDB |  |  |  |  |
| c. 560HF001-2RDC |  |  |  |  |

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones:

Consideraciones: