ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-15

Rev. JUNIO 2026

Mantención parrón de maniobra 23kV.

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Marca: | Modelo: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

- Reapriete de crucetas.							(	)

- Reapriete de Vigas.								(	)

- Reapriete fijación de desconectadores.					(	)

- Reapriete conexiones de desconectadores.					(	)

- Reapriete conexiones GVR’s.						(	)

- Reapriete de conexiones Transformador.					(	)

- Reapriete conexiones enmalle.						(	)

- Reapriete de conexiones de puesta a tierra.					(	)

- Verificar sistema de comunicación (fibra óptica)				(	)

- Limpieza de Bushing trafo TP y Control					(	)

- Limpieza Bushing GVR’s.							(	)

- Limpieza de pararrayos.							(	)

- Limpieza de aisladores 							(	)

- Limpieza de tableros BT.							(	)

- Reapriete de conexiones tableros de BT.					(	)

- Número de operaciones de GVR___________				(	)

- Número de operaciones de GVR___________				(	)

- Número de operaciones de GVR___________				(	)

- Número de operaciones de GVR___________				(	)

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones:

Consideraciones: