ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-18

Rev. JUNIO 2026

Mantención Celda de piso 23 kV

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Fecha: |  |
| Marca: | Serie: |
| Hora y fecha Inicio: | Hora y fecha Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la mantención de este equipo Ejecutar, chequear y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

SI / NO / RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / BN: BUENO / ML: MALO (Indicar motivos en observaciones) / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

Celda 23 kV

- Revisar sello de tapas 						(		)

- Realizar revisión de humedad al interior				(		)

- Realizar limpieza interior y exterior de celda			(		)

- Realizar limpieza y revisión de aisladores				(		)

- Verificar estado de las mufas					(		)

- Reapriete de conexión de puntos de conexión			(		)

- Verificar descargas parciales en mufas y cables			(		)

- Realizar reapriete de conexiones según la especificación del vendor adjunto en este estándar.

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones generales:

Consideraciones: