ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-20

Rev. JUNIO 2026

Mantención Línea Aérea 23kV.

| Circuito/ Tramo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Desde/Hasta: | Fecha: |
| Ubicación/Sector: | Superviso: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la mantención de este equipo Ejecutar, chequear y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / ML: MALO / BN: BUENO / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

# Estructura Nº	                             /_____________	              /_____________	              /______________

- Identificación		/___________ 	/___________   	/____________

- Equipo Maniobra        	/___________ 	/___________ 	/____________

- Limpieza de Aisladores	/___________ 	/___________ 	/____________

- Cable Guarda                    /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado del Poste	              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado Tirantes	              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de Crucetas            /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de Puentes             /___________ 	/___________ 	/____________

- Acceso.		              /___________ 	/___________ 	/____________

- Templado de línea            /___________ 	/___________ 	/____________

- Limpieza equipo maniobra/___________ 	/___________ 	/____________

- Capacidad hilo fusible      /___________ 	/___________ 	/____________

- Potencia S/E                      /___________ 	/____________ 	/____________

- Estado de aislación           /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de pararrayos              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado desconectador fusible/___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de puesta a tierra       /___________ 	/___________ 	/____________

# Estructura Nº	                             /_____________	              /_____________	              /______________

- Identificación		/___________ 	/___________   	/____________

- Equipo Maniobra        	/___________ 	/___________ 	/____________

- Limpieza de Aisladores	/___________ 	/___________ 	/____________

- Cable Guarda                    /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado del Poste	              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado Tirantes	              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de Crucetas            /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de Puentes             /___________ 	/___________ 	/____________

- Acceso.		              /___________ 	/___________ 	/____________

- Templado de línea            /___________ 	/___________ 	/____________

- Limpieza equipo maniobra/___________ 	/___________ 	/____________

- Capacidad hilo fusible      /___________ 	/___________ 	/____________

- Potencia S/E                      /___________ 	/____________ 	/____________

- Estado de aislación           /___________ 	/___________ 	/___________

- Estado de pararrayos              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado desconectador fusible/___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de puesta a tierra       /___________ 	/___________ 	/____________

# Estructura Nº	                             /_____________	              /_____________	              /______________

- Identificación		/___________ 	/___________   	/____________

- Equipo Maniobra        	/___________ 	/___________ 	/____________

- Limpieza de Aisladores	/___________ 	/___________ 	/____________

- Cable Guarda                    /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado del Poste	              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado Tirantes	              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de Crucetas            /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de Puentes             /___________ 	/___________ 	/____________

- Acceso.		              /___________ 	/___________ 	/____________

- Templado de línea            /___________ 	/___________ 	/____________

- Limpieza equipo maniobra/___________ 	/___________ 	/____________

- Capacidad hilo fusible      /___________ 	/___________ 	/____________

- Potencia S/E                      /___________ 	/____________ 	/____________

- Estado de aislación           /___________ 	/___________ 	/___________

- Estado de pararrayos              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado desconectador fusible/___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de puesta a tierra       /___________ 	/___________ 	/____________

# Estructura Nº	                             /_____________	              /_____________	              /______________

- Identificación		/___________ 	/___________   	/____________

- Equipo Maniobra        	/___________ 	/___________ 	/____________

- Limpieza de Aisladores	/___________ 	/___________ 	/____________

- Cable Guarda                    /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado del Poste	              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado Tirantes	              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de Crucetas            /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de Puentes             /___________ 	/___________ 	/____________

- Acceso.		              /___________ 	/___________ 	/____________

- Templado de línea            /___________ 	/___________ 	/____________

- Limpieza equipo maniobra/___________ 	/___________ 	/____________

- Capacidad hilo fusible      /___________ 	/___________ 	/____________

- Potencia S/E                      /___________ 	/____________ 	/____________

- Estado de aislación           /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de pararrayos              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado desconectador fusible/___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de puesta a tierra       /___________ 	/___________ 	/____________

# Estructura Nº	                             /_____________	              /_____________	              /______________

- Identificación		/___________ 	/___________   	/____________

- Equipo Maniobra        	/___________ 	/___________ 	/____________

- Limpieza de Aisladores	/___________ 	/___________ 	/____________

- Cable Guarda                    /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado del Poste	              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado Tirantes	              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de Crucetas            /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de Puentes             /___________ 	/___________ 	/____________

- Acceso.		              /___________ 	/___________ 	/____________

- Templado de línea            /___________ 	/___________ 	/____________

- Limpieza equipo maniobra/___________ 	/___________ 	/____________

- Capacidad hilo fusible      /___________ 	/___________ 	/____________

- Potencia S/E                      /___________ 	/____________ 	/____________

- Estado de aislación           /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de pararrayos              /___________ 	/___________ 	/____________

- Estado desconectador fusible/___________ 	/___________ 	/____________

- Estado de puesta a tierra       /___________ 	/___________ 	/____________

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones generales:

Consideraciones: