ESTANDAR DE TRABAJO

SJ NºEST-ELEC-INSP-MLP-Bbosch-17

Rev. ABRIL 2024

Inspección de Cargador y Banco de Baterías

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| N° Serie: |  |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Inspección de este equipo chequear y/o completar, según corresponda:

- Mediciones Instantáneas

| - Voltaje de Cargador de Baterías |  |
| --- | --- |
| - Voltaje en Banco de Baterías |  |
| - Voltaje en Tablero Distribución Corriente Continua |  |
| - Corriente en Tablero Distribución Corriente Continua |  |
| - Corriente salida del cargador |  |

- Inspección Visual

- Cargador de Baterías

| - Operativo / Funcionando |  |
| --- | --- |
| - Estado General |  |
| - Suciedad o Polvo |  |
| - Conexión de puesta a tierra |  |
| - Estado General de Pintura |  |

- Banco de baterías

| - Estado General de cada Batería |  |
| --- | --- |
| - Conexiones Borne Positivo |  |
| - Conexiones Borne Negativo |  |
| - Estado de Cables de conexión |  |
| - Suciedad o Polvo |  |
| - Signos de sulfatación |  |

| - Entrada C.A. |  |
| --- | --- |
| - Salida C.C |  |
| - Ec. Automática |  |
| - Ec. Manual |  |
| - Flotación |  |
| - Sobretensión |  |
| - Sobrecarga |  |
| - Cargador fuera de servicio |  |

OBSERVACIONES

CONSIDERACIONES