Inspección y Pruebas Generadores

EST-ELEC-INSP-MLP-Bbosch-18

Rev. octubre 2024

Inspección Semanal Grupo Generadores Chacay-Mina

| Pruebas Grupo Generadores Principales y auxiliares Chacay-Mina |  |
| --- | --- |
| Cantidad de equipos: | Fecha: |
| Horario de prueba: |  |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada / SI / NO (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| Grupo generador tag ##tag## | Voltaje batería |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nivel de Diesel (%) |  |
|  | Temperatura de aceite (C°) |  |
|  | Temperatura de Refrigerante (C°) |  |
|  | Revisar fugas de aceite |  |
|  | Revisar fugas de refrigerante |  |
|  | Revisar fugas de Diesel |  |
|  | Voltaje |  |
|  | Potencia |  |
|  | Horómetro actual |  |
|  | Horómetro después de la prueba |  |
|  | Energía actual (KWH) |  |
|  | Energía después de la prueba (KWH) |  |
|  | Arranques |  |
|  | Nivel de agua |  |
|  | Aseo General |  |
|  | Luces piloto |  |
|  | Puertas de sala |  |
|  | Acceso a equipo |  |
|  | Sistema de iluminación |  |
|  | Iluminación de emergencia |  |
|  | Presencia de tensión de control |  |
|  | Verificar interruptores de calefactores |  |
|  | Tensión de cargador o mantenedor de batería |  |
|  | Corriente de cargador de batería |  |
|  | Extintores señalados |  |
|  | Fecha vencimiento extintor |  |
|  | Corriente fase A |  |
|  | Corriente fase B |  |
|  | Corriente fase C |  |

Observaciones:

Consideraciones