ESTANDAR DE TRABAJO

SJ N. ºEST-ELEC-INSP-MLP-Bbosch-20

Revisión. ABRIL 2024

Inspección Celda alimentador

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Tensión: | Fecha: |
| Corriente: | Modelo: |
| Ubicación: | Marca: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - Celda de alimentador se encuentra cerrado. |  |
| --- | --- |
| - Verificar resorte cargado. |  |
| - Verificar estado de bloqueo mecánico de puerta acceso |  |
| - Verificación estado de cuchillo de cierre. |  |
| - Verificar estado de mecanismo de cierre. |  |
| - Verificar estado de palanca de apertura y cierre. |  |
| - Contaminación de la celda interior. |  |
| - Contaminación de la celda exterior. |  |
| - Verificar estado de hermeticidad. |  |
| - Verificar anomalías en pernos de conexiones. |  |
| - Verificar fusibles en buen estado. |  |
| - Verificar estado de pintura de equipo y señales de corrosión. |  |
| - Verificar funcionamiento alumbrado emergencia. |  |
| - Verificar limpieza en general del equipo. |  |
| - Cerco perimetral está en buenas condiciones. |  |
| - Cerco perimetral está señalizado. |  |
| - Existe sistema de amago incendio y vigente. |  |
| - Breacker de control cerrados |  |
| - Verificar estado de conexiones de control |  |
| - Luz interior en buen estado |  |
| - Estado del indicador de Tensión |  |
| - Verificación de cambio de color de barras por temperatura |  |
| - Verificar los Shield y tierras de Celda |  |
| - Estado de los aisladores internos |  |
| - Existen planos del equipo en terreno |  |

OBSERVACIONES

CONSIDERACIONES