ESTANDAR DE TRABAJO

SJ NºEST-ELEC-MLP-Bbosch-21

Rev. ABRIL 2024

Inspección Cruce de Camino.

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |

| Encargado de la actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Inspección a Ejecutar, chequear y/o completar, considerando los siguientes ítems, de los cuales presentaran observaciones, indicarlas en la planilla detallando el punto con todas sus referencias:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - Verificar los accesos (accesos en buenas condiciones) |  |
| --- | --- |
| - El cruce camino es tipo subterráneo (Si / No) |  |
| - Existe señalética para identificar cruce de camino. |  |
| - Señalética se encuentra bien afianzada y posicionada. |  |
| - Se observa cable o tuberías en cruce de camino subterráneo por reparación o nivelación del camino |  |
| - Existen tuberías PVC en ambos entremos para la identificación del cruce. |  |
| - En cable de MT próximo al cruce camino, existen coligues según distancia establecida en procedimiento “instalación de coligues área mina”. |  |
| - Cruce camino se encuentra en un camino principal, secundario o periférico |  |

OBSERVACIONES

CONSIDERACIONES