ESTANDAR DE TRABAJO

EST-ELEC-MLP-Bbosch-22

Rev. ABRIL 2024

Inspección de Luminaria

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |

| Encargado de la actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - Tipo de luminaria. |  |
| --- | --- |
| - Estado de chasis o carcasa. |  |
| - Estado de reflector. |  |
| - Estado de refractor o difusor. |  |
| - Estado portalámparas. |  |
| - Estado soporte portalámparas (Poste u otro) |  |
| - Punto de conexión. |  |
| - Hermeticidad. |  |
| - Aterrizado. |  |
| - Fijación |  |
| - Eficiencia luminosa |  |
| - Brazo |  |
| - Base foto control |  |
| - Tipo bombilla o lámpara. |  |
| - Emite ruido. |  |
| - Fusible |  |
| - Cámara de registro |  |
| - Registro de tensión |  |

OBSERVACIONES

CONSIDERACIONES