ESTANDAR DE TRABAJO

EST-ELEC-MLP-Bbosch-23

Rev. ABRIL 2024

Inspección Tablero Eléctrico BT

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación equipo: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Potencia: | Fecha de recepción: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |

| Encargado de la actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - Estado exterior de tablero |  |
| --- | --- |
| - Estado de puerta |  |
| - Estado de puerta interior. |  |
| - Estado de acrílico. |  |
| - Verificar presencia de tensión. |  |
| - Capacidad Interruptor General (A) |  |
| - Estado de luces pilotos |  |
| - Estado de bornera. |  |
| - Estado barra tierra. |  |
| - Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
| - Aseo general |  |
| - Tableros señalizados. |  |
| - Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
| - Diagrama unilineal en tablero |  |
| - Estado de cables. |  |
| - Estado de terminales |  |
| - Circuitos identificados. |  |
| - Sistema de bloqueo existente. |  |
| - Existe tarjeta de bloqueo operacional |  |
| - Sellado de tablero |  |

OBSERVACIONES

CONSIDERACIONES