ESTANDAR DE TRABAJO

SJ NºEST-ELEC-INSP-MLP-Bbosch-26

Rev. enero 2024

Inspección de Tablero de respaldo UPS

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Capacidad: | Marca: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |

| Encargado de la actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Inspección de este equipo chequear y/o completar, según corresponda:

- Mediciones Instantáneas

| - Voltaje a la entrada de UPS |  |
| --- | --- |
| - Voltaje a la salida de UPS |  |
| - Registro de corriente de consumo |  |

- Inspección Visual

- Cargador de Baterías

| - Operativo / Funcionando |  |
| --- | --- |
| - Estado General |  |
| - Suciedad o Polvo |  |
| - Conexión de puesta a tierra |  |
| - Estado General de Pintura |  |
| - Verificar Amperaje de Protecciones |  |
| - Verificar estado de UPS |  |
| - Verificar si Equipo cuenta con Comunicación |  |
| - Verificar Marca Equipo de Comunicación |  |
| - Verificar Modelo de Equipo de Comunicación |  |
| - Verificar N° de Serie de Equipo |  |
| - Verificar Grado de Protección IP Equipo |  |
| - Verificar Estado de los Convertidores de Señal |  |
| - Verificar Tipo de Conversores |  |
| - Verificar Hermeticidad Tablero |  |
| - Estado de Acometida de Tablero de Control |  |
| - Equipo cuenta con su Planos |  |
| - Estado de Cerradura de Tablero |  |
| - Equipo cuenta con TAG |  |
| - Estado de Limpieza de Equipo |  |

- Banco de baterías

| - Estado General de cada Batería |  |
| --- | --- |
| - Conexiones Borne Positivo |  |
| - Conexiones Borne Negativo |  |
| - Estado de Cables de conexión |  |
| - Suciedad o Polvo |  |

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO