ESTANDAR DE TRABAJO

SJ NºEST-ELEC-MLP-Bbosch-27

Rev. 16 Agosto 2024

Inspección Filtro Molino Bolas 0740-HF-5002

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Inspección a Ejecutar, chequear y/o completar, considerando los siguientes ítems, de los cuales presentaran observaciones, indicarlas en la planilla detallando el punto con todas sus referencias:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones) / SI / NO

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 740-HF-5002-SW1 | DESCONECTADOR LÍNEA | Condictiones Físicas y Mecanicas |  |
|  |  | Estados de contactos y lubricacion |  |
|  |  | Conexiones electricas; cables, mufas. |  |
|  |  | Aisladores |  |
| 740-HF-5002-CB1 | INTERRUPTOR CB1 | Ailadores |  |
|  |  | Registrar presion SF6 |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 740-HF-5002-01-RDA | RESISTOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Aislador unión a tierra (1 und) |  |
|  |  | Aislador conexión línea (1 und) |  |
|  |  | Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 740-HF-5002-01-RDB | RESISTOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Aislador unión a tierra (1 und) |  |
|  |  | Aislador conexión línea (1 und) |  |
|  |  | Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 740-HF-5002-01-RDC | RESISTOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Aislador unión a tierra (1 und) |  |
|  |  | Aislador conexión línea (1 und) |  |
|  |  | Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 0740-HF-5002-01-XLA | INDUCTOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Conexión entrada |  |
|  |  | Conexión salida |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002-01-XLB | INDUCTOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Conexión entrada |  |
|  |  | Conexión salida |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002-01-XLC | INDUCTOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Conexión entrada |  |
|  |  | Conexión salida |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002-01-XCA | CAPACITOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Aislador conexión |  |
|  |  | Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
|  |  | Bushing condensadores |  |
|  |  | Deformación condensador |  |
|  |  | Filtración de aceite |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002-01-XCB | CAPACITOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Aislador conexión |  |
|  |  | Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
|  |  | Bushing condensadores |  |
|  |  | Deformación condensador |  |
|  |  | Filtración de aceite |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002-01-XCC | CAPACITOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Aislador conexión |  |
|  |  | Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
|  |  | Bushing condensadores |  |
|  |  | Deformación condensador |  |
|  |  | Filtración de aceite |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002-01-SWT01 | DESCONECTADOR TIERRA | Condictiones Físicas y Mecanicas |  |
|  |  | Estados de contactos y lubricacion |  |
|  |  | Aisladores |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 740-HF-5002-02-RDA | RESISTOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Aislador unión a tierra (1 und) |  |
|  |  | Aislador conexión línea (1 und) |  |
|  |  | Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 740-HF-5002-02-RDB | RESISTOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Aislador unión a tierra (1 und) |  |
|  |  | Aislador conexión línea (1 und) |  |
|  |  | Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 740-HF-5002-02-RDC | RESISTOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Aislador unión a tierra (1 und) |  |
|  |  | Aislador conexión línea (1 und) |  |
|  |  | Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002-02-XLA | INDUCTOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Conexión entrada |  |
|  |  | Conexión salida |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5001-02-XLB | INDUCTOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Conexión entrada |  |
|  |  | Conexión salida |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002-02-XLC | INDUCTOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Conexión entrada |  |
|  |  | Conexión salida |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002-02-XCA | CAPACITOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Aislador conexión |  |
|  |  | Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
|  |  | Bushing condensadores |  |
|  |  | Deformación condensador |  |
|  |  | Filtración de aceite |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002-02-XCB | CAPACITOR | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Aislador conexión |  |
|  |  | Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
|  |  | Bushing condensadores |  |
|  |  | Deformación condensador |  |
|  |  | Filtración de aceite |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
|  |  | Aislador pedestal (3 und) |  |
|  |  | Aislador conexión |  |
|  |  | Decoloración por Exceso de T° en conductor |  |
| 740-HF-5002-02-XCC | CAPACITOR | Bushing condensadores |  |
|  |  | Deformación condensador |  |
|  |  | Filtración de aceite |  |
|  |  | Limpieza |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002-02-SWT02 | DESCONECTADOR TIERRA | Condictiones Físicas y Mecanicas |  |
|  |  | Estados de contactos y lubricacion |  |
|  |  | Aisladores |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estado tablero |  |
| 0740-HF-5001-C01 | TABLERO ELECTRICO | Indicador piloto |  |
|  |  | Señaletica |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002 | PUERTA ACCESO | Existe llave maestra de acceso |  |
|  |  | Switch de posición |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002 | PARARRAYOS | Puesta a tierra |  |
|  |  | Contador de eventos |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002 | LUMINARIA | Alumbrado exterior |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002 | CERCO PERIMETRAL | Estado cerco perimetral |  |
|  |  | Puesta a tierra |  |
| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| 0740-HF-5002 | EXTINTOR | Estado de Extintor |  |
|  |  | Fecha vencimiento extintor |  |

OBSERVACIONES GENERALES:

GALERIA FOTOGRAFICA