ESTANDAR DE TRABAJO

EST-ELEC-INSP-MLP-Bbosch-33

Rev. MARZO 2025

Inspección Sala Eléctrica 741-ER-5001 (STATCOM)

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación equipo: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN:

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 741-LP-5040 | Control alumbrado exterior | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |
|  |  | Posición de selector |  |
|  |  | Verificar estado relés horarios |  |
|  |  | Verificar estado de conectores |  |
| Observaciones: |  |  |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 741-JP-1301-UPS | TABLERO BAJA TENSION 120 VAC | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |
|  |  | Posición de selector |  |
|  |  | Verificar estado relés horarios |  |
|  |  | Verificar estado de conectores |  |
| Observaciones: |  |  |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 741-RC-5032 | +NLB.1 PANEL B CARGADOR | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |
|  |  | Posición de selector |  |
|  |  | Verificar estado relés horarios |  |
|  |  | Verificar estado de conectores |  |
| Observaciones: |  |  |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 741-DP-5036 | +NLB.2 PANEL B DISTRIBUCION | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |
|  |  | Posición de selector |  |
|  |  | Verificar estado relés horarios |  |
|  |  | Verificar estado de conectores |  |
| Observaciones: |  |  |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 741-RC-5031 | +NLA.1 CARGADOR | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |
|  |  | Posición de selector |  |
|  |  | Verificar estado relés horarios |  |
|  |  | Verificar estado de conectores |  |
| Observaciones: |  |  |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 741-DP-5035 | +NLA.2 PANEL A DISTRIBUCION | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |
|  |  | Posición de selector |  |
|  |  | Verificar estado relés horarios |  |
|  |  | Verificar estado de conectores |  |
| Observaciones: |  |  |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 741-UPS-1301 | SISTEMA UPS RIELLO-53M | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |
|  |  | Posición de selector |  |
|  |  | Verificar estado relés horarios |  |
|  |  | Verificar estado de conectores |  |
| Observaciones: |  |  |  |

| TAG | DESCRIPCIÓN | DETALLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 741-JP-1302 | Tablero baja tensión 120 VAC | Estado exterior de tablero |  |
|  |  | Tensión |  |
|  |  | Estado de puerta |  |
|  |  | Estado de puerta interior |  |
|  |  | Verificar presencia de tensión |  |
|  |  | Capacidad Interruptor General (A) |  |
|  |  | Estado de luces pilotos |  |
|  |  | Estado de bornera |  |
|  |  | Estado barra tierra |  |
|  |  | Verificación de puesta a tierra en tablero y puerta |  |
|  |  | Aseo general |  |
|  |  | Tableros señalizados |  |
|  |  | Accesos a tablero libres de obstrucción |  |
|  |  | Diagrama unilineal en tablero |  |
|  |  | Estado de cables |  |
|  |  | Estado de terminales |  |
|  |  | Circuitos identificados. |  |
|  |  | Sistema de bloqueo existente |  |
|  |  | Posición de selector |  |
|  |  | Verificar estado relés horarios |  |
|  |  | Verificar estado de conectores |  |
| Observaciones: |  |  |  |

OBSERVACIONES

GALERIA FOTOGRAFICA