ESTANDAR DE TRABAJO

Inspección de Relés de protección

EST-ELEC-INSP-MLP-Bbosch-34

Rev.0/ABRIL-2025.

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Marca: | Modelo: |
|  | N° Serie: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Inspección a Ejecutar, chequear y/o completar, considerando los siguientes ítems, de los cuales presentaran observaciones, indicarlas en la planilla detallando el punto con todas sus referencias:

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| A - Registro de relé de protección |  |
| --- | --- |
| - Tensión registrada |  |
| - Corriente registrada. |  |
| - Energía registrada |  |
| - Se encuentra encendido indicador de relé en servicio |  |
| - Lector o pantalla se encuentra legible o en buen estado |  |
| - Botones de navegación se encuentran en buen estado |  |
| - Fecha y hora de relé se encuentra actualizada |  |
| - Se realiza descarga de eventos relé |  |
| - Se realiza descarga de ajustes en Nativo y PDF |  |

| B - Revisión General |  |
| --- | --- |
| - Estado de cubículo de control |  |
| - cubículo cuenta con señaléticas |  |
| - cubículo se encuentra aterrizado |  |
| - cubículo cuenta con iluminación interna |  |
| - Estado de borneras del relé o controlador |  |
| - Estado de puntos de conexión de relé |  |
| - Estado de interruptores de control |  |
| - Estado de luces indicadoras. |  |
| - Estados de Selectores de control |  |
| - Estado de Bandejas o canaletas de cables |  |
| - Estado de manillas o perillas de cierre de cubículo |  |
| - Cubículo cuenta con relojes de medición |  |
| - Estado de relojes de medición |  |
| - Estado de selectores de relojes de medición |  |
| - Planos de control y alambrado disponibles en cubículo |  |

| C - Comunicaciones de relé |  |
| --- | --- |
| - Cuenta con equipo de comunicación |  |
| - Qué tipo de comunicación se encuentra presente |  |
| - Equipo de comunicación se encuentra encendido |  |
| - Realiza prueba de comunicación con sala 1 |  |
| - Relé o controlador es visualizado en sala 1 |  |

| D - Registro de alarmas presentes |  |
| --- | --- |
| Listado de hallazgos de alarmas |  |

Observaciones generales:

Galería fotográfica: