ESTANDAR DE TRABAJO

EST-ELEC-MLP-Bbosch-39

Rev. octubre 2025

Inspección y Limpieza Sala Eléctrica 740-ER-5002 Línea 4

| TAG SALA ELÉCTRICA: 740-ER-5002 | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación sala: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de este Protocolo Verificar y/o realizar su corrección o limpieza de presentarse alguna aseveración negativa, según corresponda:

| Item | Descripción. | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificar Limpieza exterior de Cubículo de Interruptor |  |
| 2 | Verificar Limpieza exterior de equipos de control y medición |  |
| 3 | Revisar estado de luces piloto (switchgear, TT/PP) |  |
| 4 | Verificar limpieza de sala (Presencia de Polvo, Basura etc.) |  |
| 5 | Verificar estado de accesos Sala Eléctrica, puertas, escotillas, portones. |  |
| 6 | Verificar presencia de componentes en desuso o que no correspondan |  |
| 7 | Verificar estado de Aire acondicionado, ¿Está operativo? |  |
| 8 | Verificar estado de chapas de puertas de ingreso y estado de estas (abiertas o cerradas) |  |
| 9 | Verificar iluminación interior de la sala |  |
| 10 | Verificar componente de kit de emergencia-rescate |  |
| 11 | Verificar presencia traje ignifugo para maniobras |  |
| 12 | Verificar estado de extintores o sistema de amago de incendios |  |
| 13 | Verificar estados de luces de emergencia. |  |
| 14 | Presencia de puesta a tierra. |  |
| 15 | Verificar estado de teléfono fijo. ¿está operativo? |  |
| 16 | Estado enchufes BT |  |
| 17 | Estado de dispositivos de bloqueo (candado y tarjetas operacionales vigentes, juego de pinzas |  |
| 18 | Verificar entorno de salas y cercos perimetrales indicar cualquier anormalidad |  |
| 19 | Se realizó limpieza de sala eléctrica. |  |

| GIS | DIA | VALOR EN PSI |
| --- | --- | --- |

T° al interior de la sala eléctrica al momento de la lectura(°C):

Observaciones generales:

Galería fotográfica.