ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MLP-Bbosch-06

Rev. ABRIL 2024

Inspección S/E Móvil.

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Fecha: |  |
| Datos de transformador: |  |
| Marca: | Serie: |
| Aceite: | Volumen de aceite: |
| Voltaje primario: | Voltaje secundario: |
| Potencia: |  |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Encargado de Actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma Recepción: |
| Planificador Bbosch: | Firma Recepción: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

Transformador 23/6.9 kV

| - Temperatura actual de enrollado. |  |
| --- | --- |
| - Temperatura máxima de enrollado. |  |
| - Reposición aguja arrastre Tº enrollado. |  |
| - Temperatura actual de aceite. |  |
| - Temperatura máxima de aceite. |  |
| - Reposición aguja arrastre Tº aceite. |  |
| - Nivel de aceite de conservador. |  |
| - Taps de transformador. |  |
| - Verificar estado de flanges, filtraciones. |  |
| - Verificar estado de uniones estancas y costuras, filtraciones. |  |
| - Verificar apriete de conexión de puesta a tierra. |  |
| - Verificar estado de válvulas. |  |
| - Poner en servicio ventilador y verificar funcionamiento. |  |
| - Verificar estado de pintura de equipo y señales de corrosión. |  |
| - Verificar estado de tablero de control, pintura, cierre. |  |
| - Verificar ventilación de tablero de control. |  |
| - Verificar calefacción de tablero de control. |  |
| - Verificar iluminación de tablero de control. |  |
| - Verificar apriete de conexiones en tablero de control. |  |
| - Verificar funcionamiento de iluminación exterior. |  |
| - Verificar limpieza en general de equipo. |  |

Switchgear 23 kV

| - Nivel de carga de transformador (%). |  |
| --- | --- |
| - Luces pilotos |  |
| - Registros variables PQM. |  |
| - Selector Local Remoto (Local) |  |
| - Relé de protección (27 – 59) |  |
| - Carga de resortes de Interruptores (amarillo) |  |
| - Todos automáticos controles cerrados |  |
| - Iluminación interior celdas. |  |
| - Nº de operaciones Int. 52-0. |  |
| - Limpieza en general equipo |  |
| - Manivela de extracción de carros. |  |
| - Verificar estado tablero auxiliar. |  |
| - Existencia de planos de equipo en terreno |  |

Switchgear 6.9 kV

| - Luces pilotos |  |
| --- | --- |
| - Medir en Block de prueba. |  |
| - Descargar eventos y ajustes de multilin’s. |  |
| - Selectores Local Remoto (Local) |  |
| - Carga de resortes de Interruptores (amarillo) |  |
| - Funcionamiento de voltímetros. |  |
| - Funcionamiento de selector de voltímetros. |  |
| - Funcionamiento de amperímetros. |  |
| - Funcionamiento de selector de amperímetros. |  |
| - Interruptores de control cerrados. |  |
| - Panel de alarma, poner en Test y chequear bocina. |  |
| - Calefacción interior celdas. |  |
| - Iluminación interior celdas. |  |
| - Manivela de extracción de carros. |  |
| - Mecanismo para retirar carro. |  |
| - Existencia de planos de equipo en terreno |  |
| - Limpieza de equipo |  |
| - Nº de operaciones Int. 52-1. |  |
| - Nº de operaciones Int. 52-2. |  |
| - Nº de operaciones Int. 52-3. |  |
| - Nº de operaciones Int. 52-4. |  |
| - Nº de operaciones Int. 52-5. |  |

Contenedor S/E Móvil

| - Balizas operativas |  |
| --- | --- |
| - Identificación de balizas |  |
| - Conexión a tierra de estructura |  |
| - Enchufes de 6.9 kV a consumos (4) |  |
| - Instalación de tapas superiores enchufes |  |
| - Estado de ruedas |  |
| - Existen ruedas de repuesto |  |
| - Gatas independientes de apoyo en buen estado |  |
| - Fuga de aceite hidráulico en las gatas |  |
| - Estado de lanzas de transito ó arrastre |  |
| - Estado de la Pintura |  |
| - Escala de acceso en buenas condiciones |  |
| - Pasarelas y barandas en buen estado |  |
| - Estado de los focos de iluminación exterior |  |
| - Lámparas de emergencia operativas |  |
| - Iluminación interior operativa |  |
| - Existe sistema detección de incendio |  |
| - Existen extintores con inspección/ mantención al día? |  |
| - Indicar ultimas fecha insp y mant extintores |  |
| - Limpieza general, ordenar/ limpiar en lo posible |  |
| - Existe Mesa, indicar estado |  |
| - Existe silla, indicar estado |  |
| - Existe Caja para bloqueos |  |
| - Están Enchufes 220V Operativos |  |
| - Funcionan los mecanismos de cierre de las puertas |  |
| - Estado traje ignifugo |  |
| - ¿Existe Radio Base? |  |
| - ¿Cuenta con carteles de identificación Móvil? |  |
| - ¿Los carteles se encuentran en buen estado? |  |
| - ¿Posee sus 4 cuñas de seguridad? |  |

Estructura de S/E

| - Barandas en buen estado y fijas |  |
| --- | --- |
| - Plataforma cuenta con rodapiés |  |
| - Escalera de acceso en buen estado |  |
| - Grating y estructura del suelo en buen estado |  |

OBSERVACIONES:

CONSIDERACIONES