ESTANDAR DE TRABAJO

SJ N.º EST-ELEC-MLP-Bbosch-07

Rev. ABRIL 2024

Inspección Transformador Aéreo

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación SE: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Tensión: AT y BT: | Potencia: |

| Encargado de Actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma Recepción: |
| Planificador Bbosch: | Firma Recepción: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

ALCANCES:

- En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

- En el caso de estructuras tales como desconectadores, Seccionadores y S/E Aéreas se debe considerar el desmalezado de un radio de 2 mts.

| - Temperatura actual de aceite. |  |
| --- | --- |
| - Temperatura máxima de aceite. |  |
| - Verificar visualmente fugas de aceite |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |
| - Verificar estado de pintura de equipo y señales de corrosión |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |
| - Verificar limpieza en general de equipo |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |
| - Estado de tablero distribución BT. |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |
| - Estado de poste(s). |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |
| - Estado visual de Pararrayos. |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |
| - Estado de desconectadores fusible. |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |
| - Realizar termografía a los puntos de conexión 23 kV (Resultados termográficos se anexan junto a este estándar). |  |
| Motivo: |  |
| - Estado de crucetas y ferretería |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |
| - Estado de señaléticas de S/E. |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |
| - Registrar capacidad de Int. General de BT. |  |
| - Estado cerco perimetral |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |
| - Realizar desmalezado interior cerco perimetral o entorno |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| - Verificar el aterrizado de Transformador |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |
| - Verificar el aterrizado de Pararrayos |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |
| - Verificar estado de aisladores |  |
| Nivel de criticidad: |  |
| Motivo: |  |

OBSERVACIONES

CONSIDERACIONES