ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-INSP-MLP-Bbosch-11

Rev. agosto 2024

Inspección línea Aérea 23kV.

| Circuito: | N° OT: |
| --- | --- |
| Tramo desde: | Hasta: |
| Ubicación/Sector: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: |  |
| --- | --- |
| Encargado de Actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Inspección de este equipo completar con valor, Nº o Sigla, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA:

- En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

- En el caso de estructuras tales como desconectadores, seccionadores y S/E Aéreas se debe realizar el desmalezado de un radio de 2 mts.

| ESTRUCTURA N° |  |
| --- | --- |
| - IDENTIFICACION |  |
| - EQUIPO MANIOBRA (GVR/NOVA) |  |
| - DESCONECTADOR (CUCHILLO/FUSIBLE) |  |
| - CABLE GUARDIA |  |
| - POSTE |  |
| - TIRANTES |  |
| - PUENTES |  |
| - PUESTA A TIERRA |  |
| - ACCESO |  |
| - AISLADORES |  |
| - CRUCETAS |  |
| - TEMPLADO |  |
| - CONTAMINACION |  |
| - NECESITA DESMALEZADO CERCANO A EQUIPO DE MANIOBRA |  |
| - NECESITA PODA O ROCE DE ARBOL CERCANO A LA LINEA |  |

OBSERVACIONES

CONSIDERACIONES