ESTANDAR DE TRABAJO

SJ NºEST-ELEC-MLP-Bbosch-14

Rev. ABRIL 2024

Inspección Switchgear 23 kV

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| N° Serie: | Marca: |
| Tensión: |  |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: | Cargo: |
| --- | --- |

| Encargado de Actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma Recepción: |
| Planificador Bbosch: | Firma Recepción: |

Para el desarrollo de la Inspección a Ejecutar, chequear y/o completar, considerando los siguientes ítems, de los cuales presentaran observaciones, indicarlas en la planilla detallando el punto con todas sus referencias:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| Cubículo | Luces pilotos encendidas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Amperímetros análogos funcionando |  |
|  | Funcionamiento de selector de amperímetros |  |
|  | Funcionamiento de voltímetros. |  |
|  | Funcionamiento de selector de voltímetros |  |
|  | Relé de bloqueo 86 (bandera negra) |  |
|  | Selector Local Remoto (Local) |  |
|  | Carga de resortes (amarillo) |  |
|  | Descargar ajustes y eventos de Multilin’s. |  |
|  | Panel de alarmas funcionando, poner en Test. |  |
|  | Interruptores de control (cerrados). |  |
|  | Verificar Limpieza de los equipos |  |
|  | Estado de los conductores de control |  |
|  | Esta operativa manivela extracción de carros |  |
|  | Barra para cierre manual carros. |  |
|  | Existencia de planos de cubículo. |  |
|  | Horómetro y operaciones carro Interruptor |  |

OBSERVACIONES:

GALERIA FOTOGRAFICA: