ESTANDAR DE TRABAJO

SJ NºEST-ELEC-MLP-STN-02

Rev. agosto 2025

Inspección Banco de condensadores Mauro

| TAG Equipo: ##tag_equipo## | N° OT: ##n_orden_trabajo## |
| --- | --- |
| Ubicación: ##ubicacion## | Fecha: ##fecha## |
| Hora Inicio: ##hora_inicio## | Hora Término: ##hora_termino## |

| Participantes: ##participantes## | Firma: ##firma1## |
| --- | --- |

| Encargado de Actividad: ##encargado_de_actividad## | Firma: ##firma2## |
| --- | --- |
| Supervisor STN: ##supervisor1## | Firma Recepción: ##firma3## |
| Planificador STN: ##planificador1## | Firma Recepción: ##firma4## |

Para el desarrollo de la Inspección a Ejecutar, chequear y/o completar, considerando los siguientes ítems, de los cuales presentaran observaciones, indicarlas en la planilla detallando el punto con todas sus referencias:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

Sala de control Banco de condensadores

| - Instructivo de operación de banco, se encuentra en la sala | ##instructivo_de_operacion_de_b## |
| --- | --- |
| - Limpieza al interior de sala | ##limpieza_al_interior_de_sa## |
| - Estatus iluminación interior sala control | ##estatus_iluminacion_interi## |
| - Estatus iluminación exterior de sala control | ##estatus_iluminacion_exteri## |
| - Estatus iluminación de emergencia interior sala control | ##estatus_iluminacion_de_eme## |
| - Limpieza de gabinete de control | ##limpieza_de_gabinete_de_co## |
| - Sistema de refrigeración se encuentra en buen estado | ##sistema_de_refrigeracion_s## |
| - Estado de controlador de factor de potencia | ##estado_de_controlador_de_f## |
| - Registrar la cantidad de etapas en funcionamiento | ##registrar_la_cantidad_de_et## |
| - Estatus relé sobre corriente banco 1 (abierto / cerrado) | ##estatus_rele_sobre_corrie## |
| - Estatus relé sobre corriente banco 2 (abierto / cerrado) | ##estatus_rele_sobre_corrie1## |
| - Estatus relé sobre corriente banco 3 (abierto / cerrado) | ##estatus_rele_sobre_corrie2## |
| - Estatus relé sobre corriente banco 4 (abierto / cerrado) | ##estatus_rele_sobre_corrie3## |
| - Estatus relé sobre corriente banco 5 (abierto / cerrado) | ##estatus_rele_sobre_corrie5## |
| - Registre corriente de operación relé sobre corriente banco 1 | ##registre_corriente_de_oper## |
| - Registre corriente de operación relé sobre corriente banco 2 | ##registre_corriente_de_oper1## |
| - Registre corriente de operación relé sobre corriente banco 3 | ##registre_corriente_de_oper2## |
| - Registre corriente de operación relé sobre corriente banco 4 | ##registre_corriente_de_oper3## |
| - Registre corriente de operación relé sobre corriente banco 5 | ##registre_corriente_de_oper4## |
| - Estatus de UPS sala control | ##estatus_de_ups_sala_contr## |
| - Estatus de tablero de distribución de Corriente Alterna de Sala | ##seleccion## |

Banco de condensadores

| - El cerco perimetral cuenta con extintor | ##el_cerco_perimetral_cuenta## |
| --- | --- |
| - Estatus de limpieza al interior del cerco perimetral | ##estatus_de_limpieza_al_int## |
| - Estatus de limpieza de aisladores y componentes | ##estatus_de_limpieza_de_ais## |
| - Estatus de condensadores Banco etapa 1 | ##estatus_de_condensadores_b## |
| - Estatus de condensadores Banco etapa 2 | ##estatus_de_condensadores_b1## |
| - Estatus de condensadores Banco etapa 3 | ##estatus_de_condensadores_b2## |
| - Estatus de condensadores Banco etapa 4 | ##estatus_de_condensadores_b3## |
| - Estatus de condensadores Banco etapa 5 | ##estatus_de_condensadores_b4## |
| - Estatus de Transformadores de corriente Banco Etapa 1 | ##estatus_de_transformadores## |
| - Estatus de Transformadores de corriente Banco Etapa 2 | ##estatus_de_transformadore## |
| - Estatus de Transformadores de corriente Banco Etapa 3 | ##estatus_de_transformadore1## |
| - Estatus de Transformadores de corriente Banco Etapa 4 | ##estatus_de_transformadore2## |
| - Estatus de Transformadores de corriente Banco Etapa 5 | ##estatus_de_transformadore3## |
| - Estatus de Transformadores de potencial Banco Etapa 1 | ##estatus_de_transformadore4## |
| - Estatus de Transformadores de potencial Banco Etapa 2 | ##estatus_de_transformadore5## |
| - Estatus de Transformadores de potencial Banco Etapa 3 | ##estatus_de_transformadore6## |
| - Estatus de Transformadores de potencial Banco Etapa 4 | ##estatus_de_transformadore7## |
| - Estatus de Transformadores de potencial Banco Etapa 5 | ##estatus_de_transformadore8## |
| - Estado de los interruptores Power-Cooper etapa 1 | ##estado_de_los_interruptores_p## |
| - Estado de los interruptores Power-Cooper etapa 2 | ##estado_de_los_interruptores_p1## |
| - Estado de los interruptores Power-Cooper etapa 3 | ##estado_de_los_interruptores_p2## |
| - Estado de los interruptores Power-Cooper etapa 4 | ##estado_de_los_interruptores_p3## |
| - Estado de los interruptores Power-Cooper etapa 5 | ##estado_de_los_interruptores_p4## |
| - Estado visual de los capacitores | ##estado_visual_de_los_capacito1## |
| - Signos de hinchazón o deformación de los capacitores | ##signos_de_hinchazon_o_deforma## |
| - Signos de filtración de aceite de los capacitores | ##signos_de_filtracion_de_aceit## |
| - Estado de aisladores | ##estado_de_aisladores## |
| - Estado de los inductores | ##estado_de_los_inductores## |
| - Estado de la puesta a tierra | ##estado_de_la_puesta_a_tierra1## |
| - Estado de los conductores | ##estado_de_los_conductores1## |
| - Signos de oxidación en la estructura | ##signos_de_oxidacion_en_la_est1## |
| - Estado de seccionadora palanca 23kv | ##estado_de_seccionador_palanca1## |
| - Estado de cerco perimetral | ##estado_de_cerco_perimetral1## |
| - Estado de acceso al patio de condensadores | ##estado_de_acceso_al_patio_de_1## |
| - Necesita desmalezado | ##necesita_desmalezado1## |

OBSERVACIONES

##observaciones_generales##

GALERIA FOTOGRAFICA

| ##foto_1## | ##foto_2## | ##foto_3## |
| --- | --- | --- |
| ##foto_4## | ##foto_5## | ##foto_6## |