ESTANDAR DE TRABAJO

SJ NºEST-ELEC-MLP-Bbosch-01

Rev. ABRIL 2024

Inspección desconectador/seccionador de Maniobra 23kV

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: | Firma: |
| --- | --- |

| Encargado de Actividad: | Firma: |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: | Firma Recepción: |
| Planificador Bbosch: | Firma Recepción: |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - El acceso a la estructura es el adecuado |  |
| --- | --- |
| - Vigas y crucetas se aprecian normal |  |
| - Verificar estado de los postes |  |
| - Verificar estado aisladores disco |  |
| - Verificar estado aisladores pedestal ó espiga |  |
| - Verificar estado enmalle |  |
| - Verificar cable de guarda |  |
| - Estado visual pararrayos |  |
| - Estado visual de las mufas |  |
| - Estado visual conductores |  |
| - Iluminación de estructura |  |
| - Conexión a tierra de la estructura y equipos |  |
| - Desconectadores fusibles se aprecian normal |  |
| - Desconectador cuchilla se aprecian normal |  |
| - Seccionador tipo cuchilla se aprecian normal |  |
| - Estado de las canalizaciones |  |
| - Identificación de la estructura |  |
| - Realizar termografías puntos de conexión y techo |  |
| - Estructura cuenta con cerco perimetral |  |
| - Estructura cuenta con señalética |  |
| - ¿Área cuenta con sistema de amago de incendios? |  |
| - Verificar estado de cables conectados |  |
| - Verificar visualmente estado de mufas |  |
| - Verificar condición de malezas en el sector (de lo contrario desmalezar) |  |

OBSERVACIONES:

CONSIDERACIONES: