ESTANDAR DE TRABAJO

EST-ELEC-MLP-STN-04

Rev. ABRIL 2024

Protocolo de Inspección y Limpieza Salas y Equipos

| TAG sala eléctrica: ##tag_equipo## | N° OT: ##n_ot## |
| --- | --- |
| Ubicación sala eléctrica: ##ubicacion_sala_electirca_1## | Fecha: ##fecha## |
| Hora Inicio: ##hora_de_inicio## | Hora Término: ##hora_de_termino## |

| Participantes: ##participantes1## | Firma: ##firma1## |
| --- | --- |

| Encargado de Actividad: ##encargado_de_actividad1## | Firma: ##firma2## |
| --- | --- |
| Supervisor STN: ##supervisor1## | Firma Recepción: ##firma3## |
| Planificador STN: ##planificador2## | Firma Recepción: ##firma_planificador## |

Para el desarrollo de este Protocolo Verificar y/o realizar su corrección o limpieza de presentarse alguna aseveración negativa, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - Verificar Limpieza exterior de Cubículo de Interruptor | ##verificar_limpieza_exteri## |
| --- | --- |
| - Verificar Limpieza exterior de equipos de control y medición | ##verificar_limpieza_exteri1## |
| - Revisar estado de luces piloto (switchgear, TT/PP) | ##revisar_estado_de_luces_p## |
| - Verificar limpieza de sala (Presencia de Polvo, Basura etc.) | ##verificar_limpieza_interi## |
| - Verificar estado de accesos Sala Eléctrica, puertas, escotillas, portones | ##verificar_estado_de_acces## |
| - Verificar presencia de componentes en desuso o que no correspondan | ##verificar_presencia_de_co## |
| - Verificar estado de Aire acondicionado, ¿Está operativo? | ##verificar_operatividad_de## |
| - Verificar estado de chapas de puertas de ingreso y estado de estas (abiertas o cerradas) | ##verificar_estado_de_chapa## |
| - Verificar iluminación interior de la sala | ##verificar_iluminacion_int## |
| - Verificar componente de kit de emergencia-rescate | ##verificar_componente_de_## |
| - Verificar presencia traje ignifugo para maniobras | ##verificar_presencia_traj## |
| - Verificar estado de extintores o sistema de amago de incendios | ##verificar_estado_de_exti## |
| Fecha de caducidad extintor | ##fecha_caducidad_extintor## |
| - Verificar estados de luces de emergencia. | ##verificar_estados_de_luc## |
| - Presencia de puesta a tierra | ##presencia_de_puesta_a_ti## |
| - Verificar estado de teléfono fijo. ¿está operativo? | ##verificar_operatividad_d## |
| - Estado enchufes BT | ##estado_enchufes_bt## |
| - Estado de dispositivos de bloqueo (candado y tarjetas operacionales vigentes, juego de pinzas). | ##estado_de_dispositivos_d## |
| - Verificar entorno de salas y cercos perimetrales indicar cualquier anormalidad | ##verificar_entorno_de_sal## |
| - Se realizó limpieza de sala eléctrica | ##se_realiza_limpieza_de_s## |
| - Verificar funcionamiento y nivel de contaminación de sistema de presurización (solo sala 12). | ##verificar_funcionamiento## |

| - Toma de nivel SF6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cubículo | Día de lectura | Valor PSI |
| ##gis## | ##dia_de_lectura## | ##valor_psi## |

| - Temperatura de sala GIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toma de T° y presión: | Día de lectura: | Valor: |
| ##gis2## | ##dia_de_lectura1## | ##valor_t_## |

- Observaciones: ##observaciones1##

| ##foto_1## | ##foto_2## | ##foto_3## |
| --- | --- | --- |
| ##foto_4## | ##foto_5## | ##foto_6## |