ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-INSP-MLP-Bbosch-15

Rev. ABRIL 2024

Inspección túnel de cables STMG.

| Correa: | N° OT: |
| --- | --- |
| Tramo: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Inspección a Ejecutar, chequear y/o completar, considerando los siguientes ítems, de los cuales presentaran observaciones, indicarlas en la planilla detallando el punto con todas sus referencias:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

Durante el recorrido tener presente los siguientes puntos a considerar, si se encuentra alguna observación indicarla en tabla adjunta.

| - Verificar los accesos al Túnel |  |
| --- | --- |
| - Verificar el estado de los conductores |  |
| - Verificar las amarras de los conductores |  |
| - Verificar cable guía porta conductor |  |
| - Verificar el revestimiento contra llama si aplica |  |
| - Verificar estado de las escalerillas o ganchos |  |
| - Verificar conexión de escalerillas a tierra |  |
| - Verificar iluminación |  |
| - Existen equipos para amago de incendio |  |
| - Verificar si existen filtraciones de Agua |  |
| - Vías de escape señalizadas |  |
| - ¿Existe roce con escalerillas de estaciones pull cord u otro elemento? |  |

| ÍTEM | PATA O DISTANCIA DE REFERENCIA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

CONSIDERACIONES